## сметы
№ | СМЕТА РАСХОДОВ
по содержанию общего имущества многоквартирного дома 24 пр.Тракторостроителей на 2011 год
| наименование статей | ед.измерения | нормы обслуж. | тариф на ед. работ | количество | стоимость работ в месяц, руб.
Содержание обслуживающего персонала
1 | Сантехнические работы |  |  |  |  | 26255.3127
| * водопровод,канализ.,ГВС | 1 квартира | 320 | 49.72 | 360 | 17899.2
| * центральное отопление от ТЭЦ | кв.м. | 37700 | 422.06 | 19798.4 | 8356.1127
2 | Обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 2556
| * со скрытой электропроводкой | 1 квартира | 2240 | 7.1 | 360 | 2556
3 | Электрогазосварочные работы |  |  |  |  | 4787.6491
| * в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет | кв.м. | 65800 | 241.82 | 19798.4 | 4787.6491
4 | Обслуживание систем вентиляции | 1 квартира | 1995 | 5.74 | 360 | 2066.4
5 | Плотничные работы |  |  |  |  | 4797.3503
| * крупнопанельные | кв.м. | 55800 | 242.31 | 19798.4 | 4797.3503
6 | Столярные работы |  |  |  |  | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 68000 | 0 | 19798.4 | 0
7 | Штукатурные работы |  |  |  |  | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 67000 | 0 | 19798.4 | 0
9 | Кровельные работы |  |  |  |  | 2363.142
| *мягкая кровля | кв.м. | 13100 | 1032.12 | 2289.6 | 2363.142
10 | Уборка придомовой территории | кв.м. |  |  |  | 12578.299
| 2 класса |  | 1900 | 4339.14 | 2898.8 | 12578.299
11 | Уборка лестничных клеток | кв.м. |  |  |  | 21261.4472
| в домах с лифтами |  | 1100 | 7494.87 | 2836.8 | 21261.4472
12 | Обслуживание мусоропровода | чел. |  |  |  | 6817.8
| в цоколе |  | 1250 | 6.6 | 1033 | 6817.8
13 | Содержание лифтов с диспетчеризац: | чел/лифт | 7/15 | 4542.6 | 9 | 40883.4
| Итого: |  |  |  |  | 124366.8003
14 | Материалы |  |  |  |  | 13307.2476
15 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 8649.711
16 | Спецработы |  |  |  |  | 28748.7843
| Вывоз ТБО | кв.м. |  | 0.83 | 19798.4 | 16432.672
| Дератизация | кв.м. |  | 0.05 | 1768.7 | 88.435
| Дезинсекция | кв.м. |  | 0.08 | 1768.7 | 141.496
| Электроизмерительные работы | кв.м. |  | 0.01 | 19798.4 | 197.984
| Обслуживание системы ЛДСС | шт. |  | 76.1 | 9 | 684.9
| Диагностика лифтов | шт. |  | 0 | 0 | 0
| Ремонт и тех.обслуживание лифтов | шт. |  | 906.58 | 9 | 8159.22
| Техническое освидетельствование лифтов | шт. |  | 91.24 | 9 | 821.16
| Обслуживание систем ППА | кв.м. |  | 1.2 | 0 | 0
| Обслуживание и ремонт электрических плит | шт. |  | 8.7417 | 0 | 0
| Обслуживание внутрен.устройства газоснабжения | кв.м. |  | 0.32 | 19798.4 | 527.9573
| Аварийное прикрытие внутренних устройств | кв.м. |  | 0.3 | 19798.4 | 494.96
| Обслуживание узла учета ХВС | шт. |  | 300 | 2 | 600
| Обслуживание узла учета ГВС | шт. |  | 300 | 2 | 600
17 | Прочие затраты, всего: |  |  |  |  | 259.7141
| промывка системы отопления(Водоканал) | куб.м |  | 18.7671 | 55.64 | 87.0168
| заполнение системы отопления (ООО"КТ") | куб.м |  | 37.246 | 55.64 | 172.6973
18 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 0.5 | 19798.4 | 9899.2
19 | Услуги УК | кв.м. |  | 1.1 | 19798.4 | 21778.24
| Всего расходов по содержанию общего имущества |  |  |  |  | 207009.6973
Расчет стоимости техобслуживания и санитарного содержания (руб. с 1 кв.м.) Всего расходов /полезная площадь | [5 empty] | 10.4559
20 | Текущий ремонт |  |  | 2.64 | 19798.4 | 52267.776