## Тр 28
Смета по дому № 28 по пр.Тракторостроителей
| Год постройки |  | 1989 | г.
| Колличество этажей |  | 10 | эт.
| Количество подъездов |  | 8 | под.
| Полезная площадь |  | 17587.7 | кв.м.
| Материал стен |  | кр/панельный | кв.м.
| Площадь кровли |  | 2018.3 | кв.м.
| Вид кровли |  | мягкая | кв.м.
| Вид оборудования ГВС |  | центральное
| Количество квартир |  | 320 | кв.
| Количество проживающих |  | 938 | чел.
| Уборочная площадь лестниц |  | 2512 | кв.м.
Уборочная площадь придомовой территории:
|  | 2 класса | 3491.7 | кв.м.
|  | 3 класса | 0 | кв.м.
| Площадь газона |  | 7062.5 | кв.м.
№ | СМЕТА
расходов по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилого дома 28 пр.Тракторостроителей на 2010 год
| наименование статей | ед.измерения | нормы обслуж. | тариф на ед. работ | количество | стоим-ть. работ в месяц
| Содержание обслуживающего персонала |  |  |  |  | руб.
1 | Сантехнические работы |  |  |  |  | 17230.42
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * водопровод, канализация, без ванн и ГВС | 1 квартира | 660 | 17.94 | 0 | 0
| * водопровод, канализация при наличии ванн без ГВС | 1 квартира | 550 | 21.52 | 0 | 0
| * водопровод, канализация, ГВС | 1 квартира | 440 | 26.9 | 0 | 0
| * центральное отопление от ТЭЦ или квартальной кательной | кв.м. | 40800 | 290.14 | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет: |  |  |  |  | 17230.42
| * водопровод, канализация, без ванн и ГВС | 1 квартира | 380 | 31.15 | 0 | 0
| * водопровод, канализация при наличии ванн без ГВС | 1 квартира | 370 | 31.99 | 0 | 0
| * водопровод,канализ.,ГВС | 1 квартира | 320 | 36.99 | 320 | 11836.8
| * центральное отопление от домовой котельной | кв.м. | 38600 | 313.99 | 0 | 0
| * центральное отопление от ТЭЦ или квартальной кательной | кв.м. | 37700 | 306.67 | 17587.7 | 5393.62
| водокачки | шт. | 16 |  | 0 | 0
| Обслуживание бойлерных установок с поверхностью нагрева |  |  |  |  | 0
| * до 3 кв.м. | чел./бойлер | 0.035 | 351.1 | 0 | 0
| * от 3 до 20 кв.м. | чел./бойлер | 0.07 | 702.2 | 0 | 0
| * от 20 до 40 кв.м. | чел./бойлер | 0.14 | 1404.39 | 0 | 0
| * свыше 40 кв.м. | чел./бойлер | 0.21 | 2106.59 | 0 | 0
2 | Обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1689.6
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * с открытой электропроводкой | 1 квартира | 950 | 12.46 | 0 | 0
| * со скрытой электропроводкой | 1 квартира | 2310 | 5.12 | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет |  |  |  |  | 1689.6
| * с открытой электропроводкой | 1 квартира | 950 | 12.46 | 0 | 0
| * со скрытой электропроводкой | 1 квартира | 2240 | 5.28 | 320 | 1689.6
3 | Электрогазосварочные работы |  |  |  |  | 3723.492
| * в домах со сроком эксплуатации до 10 лет | кв.м. | 69300 | 201.02 | 0 | 0
| * в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет | кв.м. | 65800 | 211.71 | 17587.7 | 3723.492
4 | Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования | 1 квартира | 1995 | 5.03 | 320 | 1609.6
5 | Плотничные работы |  |  |  |  | 0
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 59700 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 67000 |  | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 45000 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 55800 |  | 17587.7 | 0
| * деревянные | кв.м. | 25300 |  | 0 | 0
6 | Столярные работы |  |  |  |  | 0
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 74900 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 81800 |  | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 54900 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 68000 |  | 17587.7 | 0
| * деревянные | кв.м. | 36700 |  | 0 | 0
7 | Штукатурные работы |  |  |  |  | 0
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 93800 | 0 | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 107800 | 0 | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 77500 | 0 | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 100300 | 0 | 17587.7 | 0
| * деревянные | кв.м. | 72900 | 0 | 0 | 0
8 | Малярные работы |  |  |  |  | 0
| в домах со сроком эксплуатации до 10 лет: |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 62600 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 73000 |  | 0 | 0
| в домах со сроком эксплуатации свыше 10 лет |  |  |  |  | 0
| * кирпичные | кв.м. | 51700 |  | 0 | 0
| * крупнопанельные | кв.м. | 67000 |  | 17587.7 | 0
| * деревянные | кв.м. | 48600 |  | 0 | 0
9 | Кровельные работы |  |  |  |  | 0
| *стальная кровля | кв.м. | 14600 |  | 0 | 0
| *мягкая кровля | кв.м. | 13100 |  | 2018.3 | 0
| *шиферное покрытие | кв.м. | 16800 |  | 0 | 0
10 | Уборка придомовой территории | кв.м. |  |  |  | 13261.6861
| 2 класса |  | 1900 | 3798.06 | 3491.7 | 13261.6861
| 3 класса |  | 1600 | 4510.2 | 0 | 0
11 | Уборка лестничных клеток | кв.м. |  |  |  | 16479.4485
| в домах с лифтами |  | 1100 | 6560.29 | 2512 | 16479.4485
| в домах без лифтов |  | 1000 | 7216.32 | 0 | 0
12 | Обслуживание мусоропровода | чел. |  |  |  | 5412.26
| в подвале |  | 400 | 18.04 | 0 | 0
| в цоколе |  | 1250 | 5.77 | 938 | 5412.26
13 | Содержание лифтов с диспетчеризацией: | чел/лифт | 7/15 | 3974.44 | 8 | 31795.52
| итого: |  |  |  |  | 91202.0265
14 | Материалы 5% |  |  |  |  | 4560.1013
15 | ТЗР 7% |  |  |  |  | 319.2071
16 | Спецработы |  |  |  |  | 22718.5007
| Вывоз ТБО | кв.м. |  | 0.7 | 17587.7 | 12311.39
| Дератизация | кв.м. |  | 0.05 | 410.5 | 20.525
| Дезинсекция | кв.м. |  | 0.083333 | 410.5 | 34.2083
| Электроизмерительные работы |  |  | 0.01 | 17587.7 | 175.877
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | кв.м. |  | 0 | 5.09 | 0
| Обслуживание системы ЛДСС | шт. |  | 76.1 | 8 | 608.8
| Диагностика лифтов |  |  | 0 |  | 0
| Текущий ремонт и тех.обслуживание лифтов | шт. |  | 906.58 | 8 | 7252.64
| Техническое освидетельствование лифтов | шт. |  | 100.3658 | 8 | 802.9267
| Обслуживание систем ППА | кв.м. |  | 1.2 | 1.05 | 0
| Обслуживание и ремонт электрических плит |  |  | 87.4167 | 91.22 | 0
| Обслуживание внутрен.устройства газоснабжения | кв.м. |  | 0.27 | 17587.7 | 395.7233
| Аварийное прикрытие внутренних устр. |  |  | 0.25 | 17587.7 | 366.4104
| Обслуживание узла учета холодной воды | шт. |  | 250 | 1 | 250
| Обслуживание узла учета теплоэнергии | шт. |  | 250 | 2 | 500
17 | Прочие затраты, всего: |  |  |  |  | 221.4215
| промывка системы отопления (Водоканал) | куб.м. |  | 17.061 | 52.18 | 74.1869
| заполнение системы отопления (ООО"КТ") | куб.м. |  | 33.86 | 52.18 | 147.2346
18 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 0.45 | 17587.7 | 7914.465
19 | Расходы исполнителя | кв.м. |  | 0.82 | 17587.7 | 14421.914
20 | Транспортные расходы по вывозу крупногабарит. мусора | кв.м. |  | 0.04 | 17587.7 | 703.508
| всего: |  |  |  |  | 142061.1441
| ндс 18% |  |  |  |  | 25571.0059
| всего расходов |  |  |  |  | 167632.15
| Расчет стоимости техобслуживания и санитарного содержания:всего расходов : 17587,7кв.м. = |  |  |  |  | 9.5312
| Тариф на содержание жилья с учетом предельного индекса роста платы на предоставляемые услуги, руб. с кв.м. 8,47 |  |  |  |  | 9.53
21 | Текущий ремонт |  |  | 2.4 | 17587.7 | 42210.48
| Директор ООО"УК"Жилстандарт" | Филиппов Е.П. | Филиппов Е.П.
| Гл.бухгалтер ООО"УК"Жилстандарт" Степанова Г.К. |  | Степанова Г.К.
Начальник ОЭ Шорникова Н.Д.